## ТП до 15 кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
Исполнители услуги:
МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
Наименование услуги:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей - максимальная мощность которых составляет до 15 кВт и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
№ | Этапы технологического присоединения | Цель и условие этапа | Порядок предоставления документов | Содержание этапа | Сроки исполнения | Нормативные акты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Направление заявки заявителем, в заявке указывается: | Технологическое присоединение, реконструкция энергопринимающих устройств и увеличение объёма максимальной мощности. Изменение категории надёжности электроснабжения, точки присоединения, видов деятельности,не влекущих пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.Присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, распорложенных в многоквартирном доме. | Заявка направляется в двух экземплярах одним из способов: 1). Лично; 2). Почтой с описью вложения. 3). В электронном виде согласно установленному порядку сетевой организации. | Проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | в течение 15 дней со дня получения заявки. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 8, 9,14.
1.1. | Фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ.
1.2. | Место жительства заявителя.
1.3. | Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
1.4. | Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств ( в том числе по этапам и очередям).
1.5. | Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств.
1.6. | Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя.
1.7. | К заявке Заявитель прилагает документы согласно пункту 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.., утверждённых Постановлением от 27 декабря 2004г № 861.
2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю. | В адрес заявителя направляется в бумажном виде для подписания заполненный проект договора в 2-х экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. | Договор оформляется в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 1 Постановления № 861. | Сетевая организация направляет подписанный проект договора в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя. В случае мотивированного отказа новый проект договора направляется в течение 5 дней с момента получения отказа. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15.
|  |  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица подписывающего такой договор. | Заявитель направляет сетевой организации в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора или мотивированный отказ.
3. | Выполнение сторонами обязательств по договору | Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. | - | Разработка проектной документации,осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии. | 1). В течение 4-х месяцев со дня заключения договора*; 2). В течение 6 месяцев со дня заключения договора**; 3). В течение 1 года со дня заключения договора если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашение сторон***. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 16.
Сетевая организация исполняет указанные обязательства ( в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | Сетевая организация проводит комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объект заявителя. | - | Фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено". | не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861.
|  | Осмотр сетевой организацией ( с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводимые распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя. | - | Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено".
5. | Оформление и подписание акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | Исполнение заявителем обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения. Уведомление заявителем о выполнении технических условий, принятие заявителем участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств. | Сетевая организация составляет акты о технологическом присоединении,о разграничении балансовой принадлежности, разграничении эксплуатационной ответственности. Подписанные документы направляются заявителю по соглашению сторон: 1). Лично; 2). Почтой с описью вложения. 3). В электронном виде согласно установленному порядку сетевой организации. | Подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов. | не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра(обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора осуществляется в следующих случаях:
* | в случаях технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций( в том чиле смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
** | в случаях если требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих) включению в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.
*** | в случаях осущетвления технологического присоединения к электрическим сетям уровень напряжения которых составляет свыше 20 кВ, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границы участка зхаявителя, на котором расположено энергопринимающее устройство, превышает 300 метров в городах и посёлках городского типа и 500 метров в сельской местности.
Примечание:
1. | При отсутствии сведений и документов, указанных в пункте 1 настоящего Паспорта, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный договор и подписанный ею проект договора в двух экземплярах и технические условя как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений.
2. | Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заявителем обязана направить в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи(поставки) электрической энергии(мощности) в отношении энергопринимающих устройств,технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у сетевой организации на дату направления.
3. | В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка анулируется.
4. | Плата за технологическое присоединение расчитывается по ставкам утверждённым Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Контактные телефоны:
МУП "Городские сети" МО г. Заполярный - 184430 Мурманская область г. Заполярный, пер. Ясный, дом 4 тел. 8 (815-54)- 6-28-32