Регламент о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

4. Порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Подключение объекта к сетям производится на основании заключенного договора о подключении.

4.1. Заявитель в случае заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения в отношении строящегося объекта абонент обязан установить приборы учета воды, сточных вод в точке присоединения этого объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения и контрольные канализационные колодцы. Режим подачи воды и приема сточных вод может отличаться от режима, указанного в технических условиях подключения, и определяется в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения строящегося объекта на период строительства.

4.2. После ввода в эксплуатацию объекта строительства договор холодного водоснабжения, договор водоотведения заключаются организацией водопроводно-канализационного хозяйства с лицом, обладающим законными правами на объекты капитального строительства, подключенные к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В этом случае заключение договора холодного водоснабжения, договора водоотведения осуществляется в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами.

4.3. После выполнения условий подключения установленных договором о подключении, Заявитель в письменном виде уведомляет АО «Городские сети» о готовности устройств и сооружений для присоединения объекта к сетям и передает исполнительную документацию на вновь построенные сети и сооружения.

4.4. Определение количества поданной (полученной) холодной воды, принятых (отведенных) сточных вод осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

4.5. Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод), и условиями договора водоотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, договора по транспортировке сточных вод.

5. Заключительные положения

Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения или канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам), а также самовольное пользование этими системами.

Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – при несоблюдении настоящего Регламента, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец, самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации, подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцев.