МУП «Городские сети» муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, согласно Приказу Минприроды РФ от 29.07.2014 № 339 (п.п.83, 84), и приложению 4  к Методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей и абонентов организаций (приказ Минприроды России от 17.12.2007 г. № 333), размещает значения допустимых концентраций нормируемых веществ для расчета абонентами НДС.
НДС для МУП «Городские сети» МО г. Заполярный утвержден отделом водных ресурсов Двинско-Печорского бассейнового водного управления по Мурманской области на срок до 01 октября 2018 года.

Значения показателей для расчета Сндс при отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения
Годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение - Q - 2764,57 тыс. м3.
Годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду

                                                        – Q пр -1432,37 тыс.м3.
	Наименование ингредиентов
	Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда
 (Сж мг/дм3)
	Расчетная концентрация ЗВ в сточных водах, поступ. на очистные сооружения предприятия  (Срас. мг/дм3)

	Взвешенные вещества
	140,5
	162,5

	Сухой остаток
	298,9
	300

	БПК полн.
	140,8
	10

	Хлориды
	43,1
	50

	Сульфаты
	82,78
	100

	Аммоний ион
	19,57
	1,43

	Нитрит ион
	0,211
	0,08

	Нитрат ион
	39,3
	40,0

	Фосфор фосфатов
	1,65
	0,25

	Нефтепродукты
	0,72
	2,5

	Железо общее
	1,17
	0,5

	Никель
	0,209
	0,2

	АПАВ
	2,56
	0,5


